ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа модульной котельной установки

Группа компаний «ФАРТА»

г. Новосибирск, ул. Клубная, д. 4/3

Отдел продаж: 8 (383) 200-36-33, 8-913-007-94-58

E-mail: farta383@rambler.ru | Сайт: ooofarta.ru, kotel-54.ru

ОГРН: 1145476150050 | ИНН: 5404526091

Заполните, пожалуйста, опросный лист для подготовки коммерческого предложения на поставку автоматизированной модульной котельной установки «FARTA».

Значение полей можно оставлять пустыми

1. ЗАКАЗЧИК

- Организация (наименование): _______________________________________________

- ИНН / КПП: _______________________________________________________________

- Юридический адрес: _______________________________________________________

- Почтовый адрес: __________________________________________________________

- Контактное лицо (Ф.И.О.): _________________________________________________

- Должность: _______________________________________________________________

- Телефон: _________________________________________________________________

- E-mail: __________________________________________________________________

2. ТИП КОТЕЛЬНОЙ

- [ ] Электрическая

- [ ] Дизельная

- [ ] Газовая

- [ ] Комбинированная

Сочетание видов топлива (для комбинированной):

- [ ] Газ / Дизель

- [ ] Газ / Электричество

- [ ] Дизель / Электричество

- [ ] Газ / Дизель / Электричество

Примечание по типу топлива: _______________________________________________

3. НАЗНАЧЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ

- [ ] Отопление

- [ ] Горячее водоснабжение (ГВС)

- [ ] Пароснабжение

- [ ] Отопление + ГВС

Объект теплоснабжения: ____________________________________________________

Адрес объекта: _____________________________________________________________

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Суммарная тепловая мощность, кВт (или Гкал/ч): ___________________________

- Температурный график на выходе котельной, °C: ____________________________

- Температура обратной сетевой воды, °C: ___________________________________

- Расчётная температура наружного воздуха (для региона), °C: ________________

- Давление в системе отопления, МПа: _______________________________________

- Требуемая производительность ГВС, м³/ч или Гкал/ч: _______________________

- Паропроизводительность (для паровых котельных), кг/ч или т/ч: _____________

- Давление пара на выходе (для паровых котельных), МПа: ____________________

- Температура пара (для паровых котельных), °C: ____________________________

5. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Регион размещения (область, край, республика): ____________________________

- Сейсмичность района, баллов: _____________________________________________

- Снеговая нагрузка, кг/м²: ________________________________________________

- Ветровая нагрузка, кг/м²: ________________________________________________

- Абсолютный минимум температуры, °C: _____________________________________

6. ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

- Напряжение питающей сети: [ ] 380 В / 50 Гц [ ] Другое: __________________

- Выделенная электрическая мощность, кВт: _________________________________

- Категория надёжности электроснабжения: [ ] I [ ] II [ ] III

- Необходимость дизель-генератора (ДГУ/АВР): [ ] Да [ ] Нет

- При необходимости ДГУ: мощность _______ кВт, напряжение _______ В

7. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДОПОДГОТОВКА

- Источник водоснабжения: [ ] Городской водопровод [ ] Скважина [ ] Другое: _______________

- Жёсткость исходной воды, мг-экв/л: ______________________________________

- Содержание железа, мг/л: ________________________________________________

- Мутность, мг/л: _________________________________________________________

- Требования к водоподготовке (ХВО): [ ] Установка умягчения [ ] Комплексная ХВО [ ] Без ХВО

8. ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ

Для газовой / комбинированной котельной:

- Тип газа: [ ] Природный [ ] Сжиженный (СУГ)

- Давление газа на вводе (низкое / среднее / высокое), кПа: _________________

- Наличие ГРУ/ГРПШ: [ ] Требуется [ ] Не требуется [ ] Имеется

Для дизельной / комбинированной котельной:

- Тип дизельного топлива: [ ] Летнее [ ] Зимнее [ ] Арктическое

- Требуемый объём топливохранилища, м³: __________________________________

- Тип топливохранилища: [ ] Наземное [ ] Подземное [ ] В составе модуля

- Расстояние до котельной, м: _____________________________________________

9. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Габаритные ограничения (Д × Ш × В), м: __________________________________

- Ограничения по транспортировке: [ ] Авто [ ] Ж/д [ ] Нет ограничений

- Материал утепления: [ ] Минвата [ ] ППУ [ ] Другое: _____________________

- Внутренняя отделка: [ ] Оцинковка [ ] Сэндвич-панели [ ] Покраска

- Наружная отделка: [ ] Оцинковка [ ] Профлист с полимерным покрытием [ ] Сэндвич-панели

10. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Котловое оборудование:

- Тип котла: [ ] Водогрейный [ ] Паровой

- Марка / производитель котла (пожелания): ________________________________

- Количество котлов, шт.: ________________________________________________

- Материал теплообменника: [ ] Сталь [ ] Чугун [ ] Нержавеющая сталь

Горелочное оборудование:

- Тип горелки: [ ] Одноступенчатая [ ] Двухступенчатая [ ] Модулируемая

- Производитель горелки (пожелания): _____________________________________

Насосное оборудование:

- Котловые насосы: [ ] Требуются [ ] Не требуются

- Сетевые насосы: [ ] Требуются [ ] Не требуются

- Насосы ГВС: [ ] Требуются [ ] Не требуются

- Подпиточные насосы: [ ] Требуются [ ] Не требуются

- Производитель насосов (пожелания): _____________________________________

- Частотное регулирование насосов: [ ] Да [ ] Нет

Дымоход:

- Тип дымохода: [ ] Встроенный [ ] Выносной [ ] Настенный

- Ориентировочная высота, м: _____________________________________________

- Исполнение: [ ] Одностенный [ ] Двустенный (сэндвич)

11. АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

- Уровень автоматизации: [ ] Полная автоматика без постоянного персонала [ ] С дежурным оператором

- Диспетчеризация: [ ] Без диспетчеризации [ ] SMS-оповещение [ ] GSM/GPRS-модем [ ] Интернет (Ethernet/Wi-Fi)

- Погодозависимое регулирование: [ ] Да [ ] Нет

- Каскадное управление котлами: [ ] Да [ ] Нет

- Архивация данных: [ ] Да [ ] Нет

12. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Разработка проекта: [ ] Требуется [ ] Имеется [ ] Не требуется

- Стадия проектирования: [ ] Эскизный проект [ ] Рабочая документация [ ] Проект привязки

- Разработка проекта наружных сетей: [ ] Требуется [ ] Не требуется

- Прохождение экспертизы: [ ] Требуется [ ] Не требуется

13. ШЕФ-МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА

- Шеф-монтаж: [ ] Требуется [ ] Не требуется

- Пусконаладочные работы: [ ] Требуются [ ] Не требуются

- Инструктаж персонала: [ ] Требуется [ ] Не требуется

- Сервисное обслуживание: [ ] По договору [ ] Разовое

- Срок поставки (желаемый): _______________________________________________

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

Укажите особые требования к оборудованию, условия размещения, сроки, пожелания по производителям комплектующих, необходимость резервирования, дополнительные опции и пр.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложите, пожалуйста, следующие материалы (при наличии):

- [ ] Ситуационный план размещения котельной

- [ ] Генплан участка

- [ ] Технические условия на газоснабжение (для газовых котельных)

- [ ] Технические условия на электроснабжение

- [ ] Технические условия на водоснабжение и водоотведение

- [ ] Тепловые нагрузки зданий и сооружений

- [ ] Архитектурно-планировочные решения объекта

- [ ] Иные документы: ________________________________________________________

Заполненный опросный лист направляйте по e-mail: sales@gkfarta.ru

Благодарим за обращение в ГК «ФАРТА»! Наши специалисты подготовят для Вас коммерческое предложение в кратчайшие сроки.

Дата заполнения: _______________

Подпись: _______________ / ____________________ /

М.П.